#### RAA20U-RAA20UW

Termostatos de ambiente de gas de dos hilos con base de diafragma para uso en sistemas de calefacción y/o refrigeración únicamente (dos tubos). RAA20UW incluye el termostato RAA20U y la placa de pared ARG70 como kit.

Perfecto para espacios controlados simples para escuelas, edificios públicos, entradas o calefacción temporal durante la construcción. El interruptor de servicio pesado puede alimentar válvulas de zona, quemadores, ventiladores y bombas.

#### RDG110U

RDG110U es un termostato versátil de pared para aplicaciones independientes de bajo voltaje, como en hoteles, dormitorios o aplicaciones comerciales ligeras.

#### RDG160TU

RDG160TU es un termostato de pared versátil para aplicaciones independientes de bajo voltaje, como aplicaciones de hostelería, dormitorios o comerciales ligeros.

#### RDY2000

Idealmente adecuado para aplicaciones independientes en escuelas, oficinas médicas y financieras, establecimientos minoristas, restaurantes e instalaciones de fabricación ligera. Es un dispositivo altamente flexible y versátil que admite aplicaciones de bombas de calor, RTU y convencionales de múltiples etapas. Múltiples entradas y salidas configurables admiten esquemas de detección flexibles y tipos de sensores como CO2, relés de ocupación y salida para economizador y control de humedad. Las aplicaciones IAQ integradas y el control de humedad garantizan la comodidad de los ocupantes con configuraciones simples. El asistente simple e intuitivo facilita la configuración de inicio.

#### RDG400U

RDG400 es un controlador de termostato VAV de conducto único versátil para aplicaciones independientes de bajo voltaje, como aplicaciones de hostelería, dormitorios o comerciales ligeros.